[bookmark: _GoBack]LIS维保服务的技术参数与要求

1.LIS系统维护服务是指检验信息管理系统的维护。(不包括硬件故障排除及更换硬件材料费)。
2.提供7*24小时技术支持热线,接到甲方故障报修时起30分钟内提供电话技术支持。
3.提供按月现场巡检，对服务器、客户端、数据库、采集等软件系统运行情况逐一作检查以及优化，签售后维护清单，保证系统运行正确性。
4.故障解决：排除系统运行中的故障，使得系统可以得到平稳应用。这里的故障包括因编程问题使得软件未达到预期的功能效果或在软件运行期间出现的程序错误等，因程序错误产生的问题，免费修改；
5.提供培训、指导等服务。
6.如遇机房搬迁，提供售后免费的搬迁服务。
7.根据院方要求为医院培训管理人员，使得部分问题可以由客户技术人员在第一时间得到解决。包括功能配置、字典维护、参数调整等正常的维护工作。
8.提供电话咨询，解答客户在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
9.提供远程在线诊断和故障排除：对于电话咨询无法解决的问题，通过Internet远程登录到用户网络系统进行的故障诊断和故障排除。
10.维保期期间无条件完成国家、省、市以及各区县要求的政策性接口，且不收取甲方任何费用。
正常服务时间：正常工作时间，每周星期一至星期五上午9:00至下午5:30(除国家法定的节假日外)。
值班服务时间：非工作时间，医院正常工作时间内，安排技术人员值班，为客户提供必要的服务支持。
紧急服务时间：发生严重问题，部分或全部工作无法开展，且影响医院正常的工作职能，可7*24小时要求紧急服务，不管是否工作时间，远程30分钟内响应、由于服务器等原因遇到重大事故工程师4小时到现场。
