贵州省第二人民医院

计算机认知功能监测软件（CBCT）项目市场调研公告

为满足我院精神心理科临床诊疗、认知障碍筛查、科研教学工作需要，规范医疗信息化软件采购流程，摸清市场产品技术标准、实施服务及合理价格区间，为我院后续预算编制、项目立项及采购工作提供参考依据，现对计算机认知功能监测软件（CBCT，认知成套测验系统）开展市场调研询价。欢迎符合资质、具备同类医疗软件实施能力的供应商提交市场报价及技术方案，现将有关事项公告如下：

一、项目基本信息

（一）项目名称：计算机认知功能监测软件（CBCT）采购项目 （二）项目地点：贵州省第二人民医院 （三）交付周期：合同签订后 30 日历天内完成软件部署、系统调试、人员培训、上线验收，保障投入临床正常使用。 （四）调研方式：公开市场询价调研（非政府采购招标、非竞争性采购） （五）发布途径：贵州省第二人民医院官方微信公众号 （六）公告期限：3 个工作日

二、服务内容及工作要求

本次采购为计算机认知成套测验（CBCT）软件系统 1 套，用于门诊、住院患者认知功能筛查与评估，严格符合精神卫生医疗行业规范，具体内容如下：

（一）软件核心功能要求

包含完整 CBCT 认知成套测验全套量表，覆盖记忆力、注意力、执行功能、语言功能、视空间能力等多维度认知测评；支持自动施测、自动计时、自动评分，生成标准化测评报告。

支持患者信息建档、测评数据存储、历史结果对比、批量数据导出，具备分级权限管理、操作日志留存功能，符合医疗数据隐私保护要求。

可与我院现有 HIS、电子病历系统实现数据对接，支持测评结果一键写入电子病历；系统具备数据本地备份、防丢失机制。

技术要求

	序号
	技术要求

	1
	设备条件：平板电脑（安卓系统 8 以上；运行内存≥4.00Gb；处理器≥八核 2.20Ghz 以上；屏幕≥ 10.1 寸），耳机标准（国标通用接口），

	2
	工作条件：能满足在相对安静、明亮的房间内开展（例如门诊心理测查室/病房均可）。

	★3
	包含支持连线测试：要求患者尽最大努力以最快的速度按照顺序从数字 1 开始然后从1到2画一条直线，从2到3，从3到4，按顺序以此类推，依次连接随机排列的 25 个数字，限时 300s，记录患者完成时间。

	★4
	包含支持符号编码：每一个符号都是独一无二的，并且在它的下面都分别对应一个不同的数字，要求患者尽可能快地做，选择与符号匹配的数字，在平板电脑上将数字1-9 与9个不同的符号按顺序进行编码，开始正式测评前有测试区，测试区总计有7个符号测试，测试完成后会进入正式测评，记录在90s内患者编码正确的符号个数；

	★5
	支持持续操作：在平板电脑上会连续播放不同的动物组合共 3 组（包括一组一张图、一组两张图、一组三张图），要求患者在看到后边一组的动物和前面一组的动物或动物组合完全相同的时候在屏幕上点击“相同”按钮，不同则不需要做任何操作，记录患者正确点击数、错误点击数及平均反应时间，其中动物素材采用十二生肖方式展现便于理解；

	★6
	支持数字广度：平板电脑会按照每秒一个个位数的方式播放一串数字，从2 位数到 9 位数，顺行测试要求患者按照与播放顺序相同的顺序在屏幕上输入刚听到的数字序列；逆行测试要求患者按照与播放顺序相反的顺序在屏幕上输入刚听到的数字序列，在正式开始测评前各有 2 串测试数字，完成测试后进入正式测评环节，记录顺行及逆行正确的个数及总数。

	★7
	平台技术指标：

1.本产品App端使用C/S架构模式，支持Web端进行档案、报告管理

2.测评内容至少含4部分测试，不同的测试部分可反映患者在不同的认知维度的受损情况

3.生成报告名称支持自定义，满足采购方命名需求，支持多方式查看

	8
	测评报告含以下内容：
★1.技术共含4项测验（连线测试、符号编码、持续操作及数字广度），每项测验反映不同的认知维度，记录患者完成各项测试的得分，结合个人信息采用中国常模模型进行计算患者的缺陷分并给出认知功能损害程度报告（正常、轻度、中度、重度）。

2.患者基本信息：门诊号、姓名、年龄、性别、受教育程度等基本信息；

3.测验数据一览：以列表的形式展示患者每项测试完成的情况及综合该患者年龄、性别、受教育程度及分别完成情况后计算得出的T分、Deficit值及损害程度和维度；

4.百分位展示：展示该患者各项分测验得分在人群中的百分位情况，便于医患观察。

5.支持整体报告一览和4项分测验单独报告。

6. 既往测评结果呈现：可按日期查阅既往的测试报告，便于对被试者的神经认知水平进行前后对比，辅助临床诊疗。

	9
	权限管理：
★1.使用角色分为医护人员（管理员）、医护人员、患者三种角色。
2.医护人员（管理员）的使用权限包括： PC端临床功能：登录、退出（登录、个人信息、修改密码、退出账户）、查看报告（打印报告、报告详情）、测评数据、打印测评报告、设置（申请医师管理、成员管理、管理员操作日志、信息设置）。
3.医护人员的使用权限包括：APP端临床功能：登录、患者信息、医护人员生成报告、查看报告（测评报告、待生成、打印）、设置（信息设置、修改密码、用户反馈、演示帮助、退出登录）；PC端临床功能：登录、退出(登录、个人信息、修改密码、退出账户)、查看报告（打印报告、报告详情）、测评数据、设置（申请医师管理、管理员操作日志、信息设置）。
4.患者的使用权限包括：APP端临床功能：患者测评（连线测试、符号编码测试、持续操作测试、数字广度测试）；

	10
	产品要求:
★1.支持测评数据批量导出；
2.报告打印同时支持PC端和移动设备端使用；
★3.支持打印总体报告，及分项报告的功能；
★4. 具有中国人群常模技术，支持基于性别、年龄和教育程度分层建立的常模；
5. 量表信度大于等于0.75（克隆巴赫系数），须提供已发表的文献作为证明材料；
5.具有相关软著或专利证书；
★6.全电子化操作，患者完成测评，结果即时反馈，无需医护人员计算， 同时可将原本复杂难找的数据自动分类、归档、提取和索引，使得数据回收分析更加快速方便，节省了人工录入和整理数据的时间。


（三）实施部署服务

上门完成软件安装、环境调试、系统初始化、参数配置，保障软件与现有电脑终端、院内网络环境兼容稳定运行。

免费提供院内操作人员专项培训，包含软件操作、量表使用、数据管理、日常运维，确保医护人员独立开展测评工作。

（四）售后运维保障

提供 1 年原厂免费维保服务，7×24 小时远程技术支持；系统故障远程无法解决的，2 个工作日内上门处置。

维保期内免费提供量表版本升级、程序漏洞修复、功能优化；终身提供软件技术答疑。

配合医院完成软件验收、资料归档、信息安全自查等工作。

（五）交付资料

交付全套软件安装程序、加密授权、用户操作手册、运维手册、系统验收文档。

三、供应商资格要求

供应商须为依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，经营范围包含医疗软件、计算机软硬件开发、信息系统集成等相关内容，能够独立承担本项目全部供货与实施工作。

所投软件产品须具备软件著作权登记证书；软件产品符合医疗信息化行业规范，具备医疗器械软件相关备案证明（如适用）。

近三年内具备三级精神病专科医院或综合医院心理科认知测评软件（CBCT）同类项目业绩，熟悉精神卫生临床测评业务需求。

未被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，无医疗软件销售相关违法违规不良记录。

本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。

四、报价要求

本次报价为一次性含税全包价，报价包含软件授权费、安装调试费、接口开发费、培训费、1 年维保服务费、上门差旅费、人工费、税费等全部费用，采购人无需额外支付其他任何费用。

供应商须规范填写报价单，明确项目总价、软硬件明细、实施周期、质保服务内容，报价文件须加盖单位公章。

报价须真实合理，严禁恶意低价、围标串标，报价一经提交不得更改。
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